Zusammenfassung Erkenntnisse: 5V ---[ Sensor] ---- | ---- [Rload] --GND
        NOX/RED
- Das Datenblatt zum MiCS-4514 ist verwirrend.
- Im Messkreis sind verschiedene Benennungen benannt
  die aber meiner Meinung nach für mich nicht genügend definiert sind.
  - Rs - der Sensorwiderstand beim messen
  - R0 - der Sensorwiderstand in "sauberer" Luft ??
  - RS/R0 wird im Datenblatt zu ppm aufgezeichnet
  - Rs & R0 sind anscheinend derselbe Widerstand in verschiedenen Situationen
- Falls ich richtig liege wäre vermutlich für R0 → Rs0 zu schreiben richtiger
- Rload - der Festwiderstand zwischen dem und Rs abgegriffen wird.
- Als Mindestgrösse für Rload wird 820 ohm genannt,
- Bei meinem CjMCU-4541 sind zwei SMT Widerstände mit [820] beschriftet,
  das heisst aber 82 Ohm (82 und null weitere nullen) und gehört zum Heizkreis, hat mich verwirrt.
- Rload ist bei meinem Board für NOX NO2 22k [223] und für RED CO 47k [473]

- NOX NO2 soll von 0,05 ppm bis 10 ppm messen, das entspricht 96 µg/m³ - 19120 µg/m³
- Damit ist der Sensor leider nominell nicht für den Bereich unter und
  um 40µg/m³ geeignet, der zur Begründung für Fahrverbote medial gehyped wird .
- Für NO2 soll sich der Widerstand R0 laut Datenblatt
  zwischen 0,8kOhm (0,05ppm) und 20kOhm (10ppm) bewegen.
- Mit steigendem NO2 steigt der Wert von RS/R0
  damit steigt der Spannungsabfall am Rs und damit dessen Zähler im adc.
- OpenAir Cologne hat festgestellt dass der RED Sensor, eigentlich CO, im – interessanten niedrigen Bereich – mit dem NO2 Gehalt korelliert, evtl. ein Weg den MICS-4514 zweckentfremdet doch nutzen zu können.

- RED CO soll von 1ppm bis 1000ppm messen, das entspricht ca. 1,15 mg/m³ bis 1150 mg/m³
- Damit ist der Sensor leider nominell nicht für den Bereich der üblichen
  offiziellen CO Messwerte in München von 0,2 mg/m³ -0,9 mg/m³ geeignet.
- Für CO soll sich der Widerstand R0
  zwischen 100kOhm (bei 1ppm) und 1500kOhm (1000ppm) bewegen.
- Mit steigendem CO sinkt der Wert von RS/R0
  damit sinkt der Spannungsabfall am RS und damit dessen Zähler im adc

- Zur Bestimmung des Wertes R0, besser Rs0, soll der Widerstand
  in möglichst sauberer Luft ermittelt werden. Danach kann
  dieser Wert in die Formel für R0 eingesetzt werden.
- Damit kann das im Datenblatt abgebildete Verhältnis Rs / R0
  --> besser Rs / Rs0 , zu ppm abgelesen werden bzw. über den Weg
  der linearen Regression eine Formel berechnet werden. (myscope.net)

Von Openair/Cologne wird angemerkt dass Wetterphänomäne wie Inversionslagen Temperatur Luftfeuchte Luftdruck? die Sensorergebnisse stark verändern.

## Verschiedene Projekte zu MICS-4514
### http://myscope.net/auswertung-der-airpi-gas-sensoren/

No2 ppm = pow(10, 0.9682 * log10(Rs/R0) - 0.8108);
co ppm = pow(10, -1.1859 * log10(Rs/R0) + 0.6201);

meine Formel aus eigenen Ablesungen Datenblatt und nach myscope.net Methode: Plausibel und sehr ähnlich
NO2 PPM = POW(10, 0,99363407270076 * log10(RS/R0) – 0,800900894085055)
CO PPM = POW(10, -1,17462679264927 * log10(RS/R0) + 0,657906357391024)

umstellen nach R0
NO2 PPM = POW(10, 0,99363407270076 * log10(RS/R0) – 0,800900894085055)

log10(no2ppm) = 0,99363407270076 * log10(RS/R0) – 0,800900894085055
log10(no2ppm) + 0,800900894085055 = 0,99363407270076 * log10(RS/R0)
(log10(no2ppm) + 0,800900894085055 ) / 0,99363407270076 = log10(RS/R0)
POW(10, ( (log10(no2ppm) + 0,800900894085055 ) / 0,99363407270076 )) = RS/R0

R0 = RS / POW(10, ( (log10(no2ppm) + 0,800900894085055 ) / 0,99363407270076 ))
RS = R0 * POW(10, ( (log10(no2ppm) + 0,800900894085055 ) / 0,99363407270076 ))

R0 = RS / POW(10, ( (log10(no2µg / 1912,02966843778) + 0,800900894085055 ) / 0,99363407270076 ))
RS = R0 / POW(10, ( (log10(no2µg / 1912,02966843778) + 0,800900894085055 ) / 0,99363407270076 ))

dito für CO:
CO PPM = POW(10, -1,17462679264927 * log10(RS/R0) + 0,657906357391024)
log10(coppm) = -1,17462679264927 * log10(RS/R0) + 0,657906357391024
(log10(coppm) - 0,657906357391024) = -1,17462679264927 * log10(RS/R0)
log10(RS/R0) = ( (log10(coppm) - 0,657906357391024) / -1,17462679264927 )
RS/R0 = POW(10, ( (log10(coppm) - 0,657906357391024) / -1,17462679264927 ) )

R0 = RS / POW(10, ( (log10(coppm) - 0,657906357391024) / -1,17462679264927 ) )
RS = R0 * POW(10, ( (log10(coppm) - 0,657906357391024) / -1,17462679264927 ) )

R0 = RS / POW(10, ( (log10(coµg / 1164,12061629462) - 0,657906357391024) / -1,17462679264927 ) )
RS = R0 * POW(10, ( (log10(coµg / 1164,12061629462) - 0,657906357391024) / -1,17462679264927 ) )

Vorgehensweise:
Displayanzeige ZaehlerRs, Rs,R0 Zeitraum 1 h,
Durchschnitt bilden, mit offiz Stundenmittelwert vergleichen, R0 errechnen, eintragen
Displayanzeige ZaehlerRs, Rs, R0 ppm, µg Zeitraum 1 h,
Durchschnitt bilden, mit offiz Stundenmittelwert vergleichen, R0 errechnen, abgleichen

### https://github.com/OpenAirCgn/ Widerstandsrechnung plausibel
r0_ox = 900; // assumed resistance in fresh air... to be calibrated
r0_co = 200; // assumed resistance in fresh air... to be calibrated
resolution = 4096; // resolution steps of the ADC
board_volt = 3.3; // input voltage
r5 = 3900; // RLOAD_OX in Ohm
r7 = 360000; // RLOAD_CO in Ohm

/*********************************************************************************************************
** Descriptions: read out pin and calculate resistance no2
*********************************************************************************************************/
float OpenAirSensor::get_ox_resistance(void)
{ a_ox = analogRead(_vnox); // zähler aus adc entspricht Spannung Rload
  vout_ox = (board_volt / resolution) * a_ox; // Calculates the Voltage of RLOAD NOX (R5)
  r_ox = ((board_volt - vout_ox) * r5)/vout_ox; // Calculates the resistance Rrs = Urs * Rload /Urload
        // Spannungsteiler r1/u1 = r2/u2 r_ox = RS_NO2
  return isnan(r_ox)?-1:r_ox;}

/*********************************************************************************************************
** Descriptions: read out pin and calculate resistance co
*********************************************************************************************************/
float OpenAirSensor::get_co_resistance(void)
{ a_co = analogRead(_vred); // zähler aus adc entspricht Spannung Rload
  vout_co = (board_volt / resolution) * a_co; // Calculates the Voltage RLOAD CO (r7)
  r_co = ((board_volt - vout_co) * r7)/vout_co; // Calculates the resistance Rrs = Urs * Rload /Urload
        // Spannungsteiler r1/u1 = r2/u2 r_co = RS_CO
  return isnan(r_co)?-1:r_co;}

/*********************************************************************************************************
** Descriptions: doCalibration on average resistance of NO t.b.d. in clean air
*********************************************************************************************************/
void OpenAirSensor::do_calibrate(void)
{ int sum_ox = 0;
  for(int j = 0; j < 20; j++) {
    sum_ox += get_ox_resistance();
    delay(100); }
  r0_ox = sum_ox / 20;
  int sum_co = 0;
  for(int j = 0; j < 20; j++) {
    sum_co += get_co_resistance();
    delay(100);}
  r0_co = sum_co / 20;}
/*********************************************************************************************************
** Descriptions: measure NO2 Rückrechnung mir noch unklar
*********************************************************************************************************/
float OpenAirSensor::NO2_ppm(void)
{ ratio_ox = get_ox_resistance() / r0_ox ; // RS/R0
  ppm_ox = pow(ratio_ox, 1.007)/6.855; // Calculates ppm pow( RS/R0, 1,007) / 6,855 ???
  return isnan(ppm_ox)?-3:ppm_ox;}
/*********************************************************************************************************
** Descriptions: measure CO Rückrechnung mir unklar
*********************************************************************************************************/
float OpenAirSensor::CO_ppm(void)
{ ratio_co = get_co_resistance() / r0_co;
  ppm_co = pow(ratio_co, -1.179)*4.385; // Calculates ppm pow(RS/R0, -1.179)*4.385 ???
  return isnan(ppm_co)?-3:ppm_co;}
### https://github.com/panStamp/swap/blob/master/examples/respira/sensor.h .ino

  reading = analogRead(ANALOG_CO); /* Read CO sensor */
  fVolt = (reading * 3.3) / 1024.0; // Convert reading to voltage (Volts)
  calib = CALIB_R0_CO; // 750000
  fRes = (5000.0/fVolt - 1000) / calib; // Get Rs/R0 value

  // Convert to ppm
  if (fRes > 0.7)
    fRes = 0.7;
  if (fRes > 0.6)
    fConc = (0.711 - fRes) / 0.011;
  else if (fRes > 0.3)
    fConc = (0.7 - fRes) / 0.01;
  else
    fConc = (0.3233 - fRes) / 0.00058;

  reading = analogRead(ANALOG_NO2);
  fVolt = (reading * 3.3) / 1024.0; // Convert reading to voltage (Volts)
  calib = CALIB_R0_NO2; // 2200
  fRes = (5000.0/fVolt - 1000) / calib; // Get Rs/R0 value

  // Convert to ppm
  if (fRes < 3.0)
    fRes = 3.0;
  if (fRes >= 3.0 && fRes < 8.0)
    fConc = (fRes - 0.5) / 0.25;
  else
    fConc = (fRes + 129.655) / 4.589;

### https://github.com/NationalAssociationOfRealtors/PiAQ/commit/cc4948cea3390a6df1ba7199cfc5aaa81f1222a6
- float adc = analogRead(VNOX_PIN); // müsste CO sein
- float Rs = 47000.0/(1023.0/adc); // Rload 47k CO ??
- float R0 = 82000.0;
- float ratio = Rs/R0;
- float concentration = ((-181.4)*log(ratio))-97.469; // CO sinkend

  float adc = analogRead(VRED_PIN); // müsste NOX sein
- float Rs = 22000.0/(1023.0/adc); // Rload 22k NO2 ??
- float R0 = 350.0;
- float ratio = Rs/R0;
- float concentration = (124.28*log(ratio))-270.37; // NO2 steigend

### https://github.com/Edvardoh/ArduinoAirQuality/blob/master/Arduino_NO2_CO_test/Arduino_NO2_CO_test.ino

  Vout = analogRead(NO2)/409.2; // read NO2 sensor: // take reading and convert ADC value to voltage
  Rs = 22000/((5/Vout) - 1); // find sensor resistance from Vout, using 5V input & 22kOhm load resistor
  ppbNO2 = (.000008*Rs - .0194)*1000; //convert Rs to ppb concentration NO2 (
        //equation derived from data found on http://airpi.es/sensors.php
  Vout = analogRead(CO)/409.2; // read CO sensor: // take reading and convert ADC value to voltage
  Rs = 100000/((5/Vout) - 1); // find sensor resistance from Vout, using 5V input & 100kOhm load resistor
  ppmCO = 911.19*pow(2.71828,(-8.577*Rs/100000)); //convert Rs to ppm concentration CO

from airpi.es:

(NB: Rs/Ro = current sensor resistance divided by sensor resistance in clean air)
Reading the MICS-2710 NO2 Sensor
kann nicht stimmen wenn der sensor 0,05 – 10 ppm no2 misst 0,05 ppm = 50 ppb
Rs/Ro %	NO2 Concentration (Parts Per Million)
100	0-0.25
100-133	0.25-0.325
133-167	0.325-0.475
167-200	0.475-0.575
200-233	0.575-0.665
233-267	0.665-0.75

Reading the CO Sensor
Rs/Ro %	CO Concentration (Parts Per Million)
100-90	0-1.5
90-85	1.5-5
85-80	5-6
80-75	6-7
75-70	7-8
70-65	8-12
65-60	12-14
60-55	14-18
55-50	18-22

### https://github.com/EmwareStd/Ventilation-system.-CO-and-NOx-control./blob/develop/Firmware/Sensor_module/Sensor_module.ino
Kein plan was der code macht